ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΛΑΡΥΓΓΙΚΗΣ ΜΑΣΚΑΣ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ -  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
1). Να είναι κατασκευασμένη από υλικό PVC.
2). Να φέρει καμπυλότητα ( 65-70 μοιρών ) ώστε η  ανατομία της λαρυγγικής μάσκας να είναι προδιαμορφωμένη σύμφωνα με το σχήμα του υποφάρυγγα, για την εύκολη και ατραυματική διασωλήνωση του ασθενή.  

3). Το cuff ( αεροθάλαμος ) της  λαρυγγικής μάσκας να διαθέτει ενισχυμένη άκρη  ώστε κατά την εισαγωγή της να μην  κάμπτεται, αποφεύγοντας έτσι η μη σωστή τοποθέτησή της.

4). Να διαθέτει εξαιρετικά λεπτό cuff, με λεία πλευρικά τοιχώματα για καλύτερη προσαρμογή και στεγανότητα.

5). Να μη φέρει επιγλωτιδικές μπάρες διότι εμποδίζουν

6).  Να διατίθεται σε όλα τα νούμερα: 1 - 1,5 – 2 - 2,5 – 3 – 4 .
7)  Να είναι αποστειρωμένες σε ατομική συσκευασία

8) να είναι LATEX FREE
9)  Να πρσκομιστεί δείγμα σε περίπτωση που ζητηθεί
