ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

  - ΤΕΧΝΙΚΕΣ    ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΟΥ

-Να αποτελείται από :

- Καθετήρα σαλπιγγογραφίας.

- Συνδετικό καθετήρα σαλπιγγογραφίας.

- Σιλικονούχο κώνο small για καθετήρα σαλπιγγογραφίας.

- Σιλικονούχο κώνο medium για καθετήρα σαλπιγγογραφίας.

- Σιλικονούχο κώνο large για καθετήρα σαλπιγγογραφίας.

-Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι τουλάχιστον όσον αφορά τα δύο πρώτα τεμάχια.

-Να αποστειρώνεται στους 134ο C σε κλίβανο ατμού.

-Να είναι εύκολο στη συναρμολόγηση και στην αποσυναρμολόγηση.

-Να έχει σήμανση CE mark.

Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

Κολιόπουλος Γεώργιος