## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

## Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Λάστιχο αιμοληψιών σε μέτρα από χοντρό LATEX που να σφίγγει και να μην χαλαρώνει κατά την διάρκεια της αιμοληψίας.Να είναι drainage διαστάσεων 3Χ1,5 CM