ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛIΚΑΣ DNA(ds DNA)

ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΔΙΠΛΗΣ ΕΛΙΚΑΣ DNA (ds DNA)ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΟΡΟ(ΝΑ ΜΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΕ SSDNA.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  α)ΠΛΑΚΕΣ ΕΤΟΙΜΕΣ ΤΩΝ 10ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ CRILHIDI LUCILIAE.

Β) ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΜΑΡΤΥΡΑ .

Γ)ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ BUFFER.

D)KAΛΥΠΤΡΙΔΕΣ