ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΛΥΚΟΖΗΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΕΡΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΗΧΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΕΡ –ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ –ΚΕΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟΡΙΨΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (1bt =50 ταινιες)

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΚΑΡΦΙΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ . ΣΥΜΒΑΤΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ