ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΠΟΥ Pencil Point 25G ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

25GX90MM

ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ PENCIL POINT.

H ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΥ.

ΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.

ΔΙΑΦΑΝΗΣ.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΥ.

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟ 20 G KAI ΜΗΚΟΥΣ 35 ΜΜ.

NΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

ΒΕΛΟΝΑ ΤΥΠΟΥ Pencil Point 25G ΓΙΑ ΥΠΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

25GX105MM

ΛΟΞΟΤΜΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ PENCIL POINT.

H ΚΟΡΥΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΣΕ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΘΕΣΗ.

ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΞΟΔΟΣ ΕΝΥ.

ΑΡΙΣΤΗ ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ.

ΔΙΑΦΑΝΗΣ.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΗ ΛΑΒΗ.

ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΡΙΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΣΟ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΥ.

ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΒΕΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟ 20 G KAI ΜΗΚΟΥΣ 35 ΜΜ.

NΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΖΗΤΗΘΕΙ       ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΛΟΝΑΣ ΡΑΧΙΑΙΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ