- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

- ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ   45Χ45 CM

- Να είναι από γάζα  100% βαμβάκι , άοσμες , απαλές  με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης , χωρίς ξέφτια , ακτινοσκιερές,  με διπλωμένα άκρα.

- Η ύφανση να έιναι 17-18 κλωστές /cm2  .

- H διασταση 45χ45 εκ να είναι 8 στρώσεων

- Να μην υπάρχουν υπολείμματα κλωστών ή ινών ανάμεσα στις στρώσεις.

- Το ακτινοσκιερό νήμα να είναι σταθερό και να μην αποσπάται.

- Να μην είναι διπλωμένες.

- Να είναι γαζωμένες περιμετρικά και διαγώνια.

- Το θηλάκι να είναι πολύ καλά στερεωμένο και να μην αποσπάται.

- Να φέρουν σήμανση  CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων.

- Να μην είναι αποστειρωμένες.

- Να κατατεθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας , επί ποινή απόρριψης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΛΥΠΙΑ  ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΑ 40x40

Να είναι από υδρόφιλη ακτινoσκιερή γάζα  με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης  χωρίς ξέφτια ,άοσμη , λευκή από 100% βαμβάκι, απαλή.

Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές /cm² με μεγάλη απορρόφηση
Το ακτινοσκιερό νήμα να είναι σε όλο το μήκος της γάζας

Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων

Να μην είναι αποστειρωμένα

Να κατατεθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας , επί ποινή απόρριψης