ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)

- Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων

- Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά

- Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού

- Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα

- ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου

- Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά

- Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ