**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Συσκευή Bowa του χειρουργικού τμήματος

Bowa ARC303

 S/N: 30301211

* Πλακέτα – Fingerswitch board
* Επισκευή – έλεγχος – ηλεκτρική ασφάλεια χωρίς επιπλέον κόστος

Κόστος Ανταλλακτικών 1550 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικού Οίκου.

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

 diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr