ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 ΛΑΜΠΑ LED ΦΘΟΡΙΟΥ 0,60 LED ΕΝΟΣ ΑΚΡΟΥ 6-8 W 4000 K 900-950 LYMENΜΕ ΣΤΑΡΤΕΡ ΚΑΙ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗς (ΕΜ) 200ΤΕΜ Χ 2,90=580ΕΥΡΩ2. 2.ΚΑΛΩΔΙΟ 3Χ 1.5 ΜΕΤΡΑ 200 X105 ευρώ= 210ευρώ

3.ΚΑΛΩΔΙΟ 3 Χ 1,5 ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΡΑ 200 Χ90 ευρώ=180ευρώ

4.Κλιπς τηλεφωνου rg 9 τεμ 400 = 14 ευρώ

5.Κλιπς τηλεφωνου rg11 τεμ 600= 18ευρώ

6 Κλιπς τηλεφωνου rg45 τεμ 300=24ευρώ

7.Ρόκα 9/25 κυτια 5 χ3,40=17ευρώ

8 Ρόκα 10/25 κυτία 5 χ 3,95= 19,75-ευρώ

9 Ρόκα 9/35 κυτια 5χ3,70=18,5ευρώ

10.Ρόκα 10/35 κυτία 5χ 3,80 =19 ευρώ

11. Λαμπτήρας led 230v- E27 -4000κ -13 w-1500-1521 lm- διαρκεια ζωης 10000h-11000h τεμ 50 χ 2,65ευρώ= 132,50 ευρώ.

12. Καλώδιο πλακέ 2χ0,75mm λευκό ΜΕΤΡΑ 50 ΧΟ,60= 30 ΕΥΡΏ

13. ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ200 (ΔΕΙΓΜΑ) ΜΑΥΡΗ ΤΕΜ 20 Χ 0,7400 = 14,80ΕΥΡΩ

14. ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΗ 19Χ200 (ΔΕΙΓΜΑ) ΛΕΥΚΗ ΤΕΜ 20 Χ 0,7400 = 14,80ΕΥΡΩ

15 ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ Ε27 OIKONOMIAΣ 32W 2257-2260 LUMEN /4000K ΤΕΜ 30Χ 5ευρώ=150ευρώ

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1442,35ευρώ

Όλα τα παραπάνω υλικά να έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα.  ...

Η Ετήσια διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη

Αν.Προϊστάμενος Τμ.Τεχνικού Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας