ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ ΙgG KAI IgM

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ

ΚΑΡΔΙΟΛΙΠΙΝΗΣ IGG KAI IGM  ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ (150,75, 37, 5,18,8,9,4 ΜPL) ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ,ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ

3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.

STRIPS 8X12 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ  ΕΝΑΝΤΙ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ IgG IgM

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ENANTI

ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΣΕΡΙΝΗΣ  IgG KAI IgM ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ  ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ TΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡMΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ.STRIP 8X12 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ

.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΕΝΑΝΤΙ β2GPI IgG KAI IgM.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Β2GPI IgG KAI IgM ME ELISA ΣΕ ΟΡΟ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΗ 5 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ. ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙ

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ. 8Χ12 STRIPS. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΠΛΗΡΕΣ ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΥΤΟΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΕΝΑ PROFILE

ΜΕ 3 contrrols SSA,SSB, Sm Sm/RNP ScI-70 Jo-1 ΜΕ ΕLISA ΣΕ ΟΡO ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΟ ΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ . ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ 8x12 strips

96 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ.3 ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 30΄ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΥ

Πλήρες kit ποσοτικού προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι Φωσφατιδυλχολίνης IgG/IgM με ELISA

σε ορό, με καμπύλη 6 σημείων και θετικό, αρνητικό μάρτυρα. Επωάσεις σε θερμοκρασία

περιβάλλοντος. Διαχωριζόμενα. 8x12 Strips. Αντιδραστήρια έτοιμα για χρήση

ΠΛΗΡΕΣ KIT ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΦΩΣΦΑΤΙΔΥΛΑΙΘΑΝΟΛΑΜΙΝΗΣ ΜΕ ELISA ΜΕ OPO ME ΚΑΜΠΥΛΗ

6 ΣΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟ ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΜΑΡΤΥΡΑ.

ΕΠΩΑΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ. 8Χ12 STRIPS.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙA ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ