Ρύγχη σε θήκες, για αυτόματες πιπέττες Gilson P1000, όγκου 200-1000 μl, άχρωμα, αποστειρωμένα ή αποστειρώσιμα, με ενσωματωμένο φίλτρο προστασίας από τα αερολύματα

Πιπέτες Pasteur γυάλινες 230mm ρύγχος, αποστειρωμένες, με βαμβάκι, κλειστού άκρου

Τρυβλία οργανοτυπικής καλλιέργειας με τέσσερα βοθρία, και ενδιάμεσο κενό χώρο, με πιστοποίηση μειωμένης τοξικότητας για την εξωσωματική γονιμοποίηση, αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ. Να είναι ελεγμένο για ΜΕΑ, LAL και IVF tested.

Πλαστικά σιφώνια (πιπέττες) μίας χρήσεως αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ, από πολυστυρένιο, συσκευασμένα ανά ένα, με βαμβάκι άχρωμο, χωρητικότητας 5 ml, ΜΕΑ, LAL tested