ΓΙΑ ΤΕΣΤ ΠΡΟΩΡΗΣ  ΡΗΞΗΣ ΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΗΣΕΩΝ.

ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΗ ΕΙΔΙΚΗ ΘΗΚΗ.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ BUFFER ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ο ΣΤYΛΕΟΣ  ΛΗΨΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ.

ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΥΤΟ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ Α ΦΕΤΟΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ ΡΡ12

ΣΤΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΥΓΡΑ.

ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ

ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ.

ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΡΙΞΕΙΣ.

ΕΧΕΙ 99% ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ 24-34.

ΑΝΙΧΝΕΥΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 24ΩΡΟΥ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΥΚΛΩΝΙΚΩΝ

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ.

ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΟΛΠΟΔΙΑΣΤΟΛΕΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ.