ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Neonatal flow sensor **insert**

γνήσιο αναλώσιμο για τον neonatal flow sensor ISO15 της εταιρείας Draeger

Τεμάχια 20 (σετ των 5)

Πιθανό κόστος σετ 5 τεμαχίων 245 ευρώ πλέον Φ.Π.Α