31/07/2025

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΤΕΡ FAN COIL ΔΙΑΞΟΝΙΚΑ

- Μονοφασικά 4 πόλων με  2 άξονες. 230 V

- 3  ταχυτήτων.

- Από 35 watt η χαμηλότερη ταχύτητα  έως 150 watt η μεγαλύτερη και παροχής έως 1.700 m3/h.

- Μόνωση: Class B.

- Συνδυάζονται με κέλυφος και πτερωτές της σειράς CFD.

ο

Προϊστάμενος  Τμ.Τεχνικού