**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Ετήσια Πλήρης Συντήρηση του TECOTHER ΝΕΟ στο τμήμα ΜΕΝΝ:

(Τελευταία συντήρηση 65/2024)

s/n: TECOTHER NEO:20132404

* Συντήρηση,
* Βαθμονόμηση Μηχανήματος,
* Έλεγχο ηλεκτρικής ασφάλειας και καλής λειτουργίας,
* Κατάλληλο καλώδιο Θερμοκρασίας (μόνο σε περίπτωση φθοράς),
* Κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας (μόνο σε περίπτωση φθοράς),
* Πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον Κατασκευαστικό Οίκο

**Κόστος 850 ευρώ πλέον Φ.Π.Α**

Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικού οίκου. Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

 Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

 diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr