**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Επισκευή της διαθερμίας στο τμήμα ΒΧ:

Μετά από συντήρηση και έλεγχο με το αίτημα 91/2025,

υπήρχε διαρροή και χρήζει επισκευή για την ορθή λειτουργία της

 **Conmed EXCALIBUR PLUS**  **με s/n: 03MGE046**

* Επισκευή πλακέτας
* Έλεγχος καλής λειτουργίας
* Βαθμονόμηση
* Ηλεκτρική ασφάλεια
* Εργασία

**Κόστος 780 ευρώ πλέον Φ.Π.Α**

Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν να είναι συμβατά με τον κατασκευαστικό οίκο.

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

 Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

 diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr