**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Φίλτρο για τον Θάλαμο Νοηματικής Ροής στα Πρόωρα:

Τέλος εγγύησης τον 24/05/2025,

Δυσλειτουργία πλήκτρων οθόνης

Aeolus H4 με S/N: 530467 του κατασκευαστικού Οίκου Telstar

Ανταλλακτικό εκτός εγγύησης:

* Οθόνη μαζί με πληκτρολόγιο κόστος 310 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Εργασία κόστος 180 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

* Αντικατάσταση ανταλλακτικού
* Έλεγχος καλής λειτουργίας

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικού οίκου και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος.

Για το τμήμα ΒΙΤ

Αβράμης Πέτρος

Για την ΥΤΥ

 Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

 diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr