Απολυμαντικό-σποροκτόνο, με καθαριστικές ιδιότητες, κατάλληλο για το χειρονακτικό καθαρισμό θερμοανθεκτικών και θερμοευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων και ενδοσκοπίων

1) Σε κονιορτοποιημένη στερεή μορφή (κόκκοι, σκόνη), χωρίς αλδεΰδες και άλατα αμμωνίου, να είναι δραστικό έναντι βακτηριδίων (gram+ και gram -), μυκήτων, ιών (HIV,HBV,HCV, Adeno, Polio), μυκοβακτηριδίων και σπόρων σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 

2) Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος (συμπεριλαμβανομένων και των σπόρων τους) να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος

3) Να έχει ουδέτερο pH, κατάλληλο για σκληρό νερό, χωρίς ερεθιστική οσμή

4) Να διαλύεται σε χλιαρό ή κρύο νερό, να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής του ενδοσκοπικού εξοπλισμού όπως σιλικόνη, πλαστικό, αλουμίνιο, καθώς και ανοξείδωτο χάλυβα

5) Επίσης να υπάρχει ο έλεγχος της δραστικότητας του διαλύματος και της τελικής απολύμανσης των λαπαροσκοπικών εργαλείων  και ενδοσκοπίων και να περιλαμβάνονται οι αντίστοιχοι δείκτες. 
Επισημαίνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός δεικτών ανέρχεται στους 60 ανά μήνα (δύο δείκτες ανά ημέρα). Ημερήσια κατανάλωση απολυμαντικού: 100-125 ml

6) Να μην είναι ερεθιστικό για το χρήστη

7) Η διάρκεια δράσης του διαλύματος να είναι 24ώρη, ώστε να μη χρειάζεται αλλαγή του διαλύματος νωρίτερα

8) Να έχει άδεια από το Ε.Μ.Χ.Π. (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων)