	
	Υγρό Aπολυμαντικό για καθαρισμό των κεφαλών και επιφανειών των μηχανημάτων Ακτινολογικού, κατάλληλα για τα μηχανήματα υπερήχων GE LOGIC P5 και GE LOGIC P9 

1) Ειδικό υγρό απολυμαντικό, συμβατό με υπερήχους GE LOGIC P5, ΚΑΘΩΣ & GE LOGIC P9  

2) Να έχει πιστοποίηση CEMARK

3) Να αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος ότι μπορεί να χρησιμοποίειται με ασφάλεια τόσο στις κεφαλές όσο και στις επιφάνειες των υπερήχων ως απολυμαντικό

4) Η συσκευασία να είναι χωρητικότητας από 750 έως 1.000 ml

5) Να υπάρχει δυνατότητα κατατεθεί δείγμα, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.














