TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ PASTEUR
ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ IVF
Γυάλινες πιπέτες pasteur μήκους 230mm, με βαμβάκι:

· Γυάλινες πιπέττες, ειδικά σχεδιασμένες για χρήση σε εργαστήριο IVF.

· Να είναι κατασκευασμένες από borosilicate glass.

· Να είναι καθαρισμένες και ψημένες ώστε να έχουν απομακρυνθεί οι ενδοτοξίνες.

· Να έχουν μήκος 230mm.

· Να έχουν βαμβάκι στο άκρο.

· Να έχουν τελικό άκρο λειασμένο με φλόγα, για να μη τραυματίζουν τα ωάρια και τα έμβρυα.
· Να είναι αποστειρωμένες με γ-ακτινοβολία
· Πακεταρισμένες σε ομάδες 25 τεμαχίων.
· Να διατίθενται σε συσκευασία των 250 τεμαχίων.
