Αντισυμφυτική γέλη, σύνθεσης από  πολυαιθυλενοξείδιο και Νατριούχα Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη, κατάλληλη για γυναικολογικές επεμβάσεις, προφορτωμένη   και έτοιμη για χρήση σε σύριγγα των 10ml, με αποσπώμενο εφαρμογέα 18cm.. Να σταθεροποιείται μέσω του Ασβεστίου και να είναι ισότονη. Να παραμένει στο χειρουργικό πεδίο 28 μέρες και να είναι πλήρως βιοσυμβατή και βιοαπορροφήσιμη.

