ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΡΙΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ (HIGH FLOW)
1. Να είναι ο σωλήνας κατασκευασμένος από  ειδικό υλικό που απορροφά  την  υγρασία και  ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο λοιμώξεων 
2. Να παρέχει προστασία από τσακίσματα και  να είναι ανθεκτικός στη σύνθλιψη ώστε να είναι ασφαλέστερη η παροχή οξυγονοθεραπείας στα νεογνά
3. Να διαθέτει αυτοκόλλητα  που να διατηρούν εύκολα την σταθερότητα των σωλήνων στα μάγουλα του νεογνού
4.  Να διαθέτει ανατομικά σχεδιασμένες ρινικές περόνες, μαλακές στην αφή, με ειδικά σχεδιασμένο περίγραμμα για τα ευαίσθητα 
ανατομικά χαρακτηριστικά του βρέφους και σχεδιασμένες για να παρέχουν ροή άνετα, χωρίς τραυματισμό του προσώπου
5. Να προσφέρεται σε μεγέθη κατάλληλα για πρόωρα και τελειόμηνα νεογνά
6. Να είναι συμβατό με το κύκλωμα Optiflow  της Fisher and Paykel και να αποδεικνύεται εγγράφως από τον κατασκευαστικό οίκο Fisher and Paykel 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
