Ο αεραγωγός να είναι από ατραυματικό και εύκαμπτο Nylon. Το πάνω μέρος του να είναι άκαμπτο ώστε να εξασφαλίζει και το πέρασμα του σωλήνα αναρρόφησης. Τα άκρα που έρχονται σε επαφή με ιστούς να είναι μαλακά και στρογγυλεμένα. Να είναι μιας χρήσεως αποστειρωμένος Νο 0,1,2
