Λαβίδα ηλεκτροθερμικής συγκόλλησης και διατομής αγγείων, διπολικής ενέργειας, να είναι κατάλληλη για ηλεκτροθερμική συγκόλληση & διατομή αγγείων έως 7 ΜΜ, για λαπαροσκοπική  χειρουργική, με διάφανη πιστολοειδή χειρολαβή για ανίχνευση σπινθηρισμών κατά τη χρήση που προέρχονται από την συνεχή μέτρηση των αλλαγών της ωμικής αντίστασης των ιστών, με σύστημα κλειδώματος στην χειρολαβή και λάμα διατομής, με ενσωματωμένο μηχανισμό  λογισμικό μέτρησης της αντίστασης του ιστού στο καλώδιο του αναλώσιμου, ώστε να μην χρειάζεται ρύθμιση από την γεννήτρια και να εξασφαλίζεται με αυτό τον τρόπο άριστη αιμόσταση και μικρότερη θερμική διασπορά.

Να έχει μήκος στειλεού 37  εκ., διάμετρο 5 χιλ.,  με  μήκος συγκόλλησης 20 χιλ. και μήκος κοπής 18 χιλ.  Να διατίθεται με ευθείς σιαγόνες ή κυρτές τύπου MΑRYLAND
Να προσκομισθεί δείγμα
