Σωληνάρια με Αντιπηκτικό EDTA Κ3
Σωληνάρια γενικής αίματος, κενού, με πιεστό πώμα ασφαλείας, να είναι στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, να καλύπτει εξωτερικά το σωληνάριο κατά 2 cm, με αντιπηκτικό Κ3-EDTA (αναλογία 1,8 MG EDTA/ML αίματος).  

Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία γ΄ και να έχουν διάρκεια αποστείρωσης 2 έτη.

 Nα είναι  συνθετικά, άθραυστα, να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς και  χρησιμοποιούνται ευρέως για κλινική αιματολογική εξέταση, ειδικά για εξέταση αίματος ρουτίνας. Tο εργαλείο  αυτόματης δειγματοληψίας  να προσθέτει ψεκασμούς με λεπτό και ακριβή τρόπο στο εσωτερικό τοίχωμα του σωλήνα, για να εξασφαλιστεί η ταχύτητα ανάμειξης και το αποτέλεσμα αντιπηκτοποίησης. Ο σωλήνας EDTA να μπορεί να τοποθετηθεί στον  αναλυτή χωρίς να ανοίξει το πώμα.  

Να πληρούν τις διεθνείς  προδιαγραφές και να διαθέτουν σήμανση CE.

Να αναγράφουν:  σήμανση CE/ Κωδικός REF/ LOT παραγωγής/μέθοδος αποστείρωσης /ημερομηνία λήξης/στοιχεία κατασκευαστή/χώρα κατασκευής

Να έχουν χρόνος ζωής: 24 μήνες

Να διατίθενται στις διαστάσεις:

→13x75 mm- χωρητικότητας 3 ml (χρώμα πώματος: μωβ)
Τα σωληνάρια να δύνανται να χρησιμοποιηθούν στον αυτόματο ανοσοαιματολογικό αναλυτή IH-500 της ΝΤΙΑΜΕΝΤ ΕΛΛΑΣ.
Να προσκομιστεί δείγμα.
