ΥΠΕΡΓΛΩΤΤΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ 2ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ I-GEL
· Να διαθέτει cuff από ζελέ (gel) χωρίς προσθήκη αέρα 

· Με χρόνο τοποθέτησης έως 5 δευτερόλεπτα ώστε να εξασφαλίζει ταχύτατα ανοιχτό τον αεραγωγό, απαιτώντας ελάχιστο χρόνο επαφής αναισθησιολόγου-ασθενή 

· Να λειτουργεί και ως αγωγός για δύσκολη διασωλήνωση 

· Να διαθέτει κανάλι για είσοδο Levin στο στομάχι 

· Να επιδέχεται -διαμέσου του- ενδοτραχειακό σωλήνα 

· Να διατίθεται σε μεγέθη 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 και 5.0. 

· Να διαθέτει πιστοποίηση CE

· Να κατατεθεί απαραιτήτως δείγμα με την προσφορά, κατασκευαστικό προσπέκτους με παραπομπή στους προσφερόμενους κωδικούς, Τεχνικό Φυλλάδιο του κατασκευαστή (Data Sheet), καθώς και πιστοποιητικό CE και ISO 13485 και ISO 9001 του κατασκευαστή του προϊόντος.

· Η προμηθεύτρια και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001 και ISO13485 

· Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά 

