Τεχνικά χαρακτηριστικά

Έλεγχος της διαθερμίας ARC 303

- s/n 30304959

Έλεγχος, αναφέρθηκε από τα χειρουργεία δυσλειτουργία. Λόγω μηχανήματος πρέπει να αποσταλεί για έλεγχο στον κατασκευαστικό οίκο για να διαπιστωθεί αν έχει πρόβλημα:

- Έλεγχο μηχανήματος βάση κατασκευαστικού Οίκου (αποστολή του στο εργοστάσιο)

- Αναβάθμιση λογισμικού (αν χρειάζεται)

- Γενικός έλεγχος ορθής λειτουργίας και διαρροών – βαθμονόμηση

Κόστος 900 πλέον ΦΠΑ

Κατάθεση πιστοποιητικών του κατασκευαστικού Οίκου

Τα ανταλλακτικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικού οίκου και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του μηχανήματος.

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο  στο τμήμα ΒιΤ υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος. (θα ενημερώνει τι πρόβλημα είχε ή όχι η διαθερμία)

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr