Ανταλλακτικά:

Για τη ντουλάπα φύλαξης ιστολογικών παρασκευασμάτων:

NSP-1500-G &

- Αντικατάσταση των:

Φίλτρο ενεργού άνθρακα κατάλληλο για την εξουδετέρωση των ατμών φορμόλης ( Formaldehyde Neutralizing filter) (κόστος 210 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Διαστάσεις 315x500x10mm

Τύπου AKF-M-300/500

Και για τον θάλαμο Formalin Cabinet 1000 της Bio-Optica

Φίλτρο για ατμούς φορμόλης με κωδικό κατασκευαστή 50-F001  (κόστος 740 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Για την τράπεζα παρασκευασμάτων Trimming Tech 180

Alumina filter for formalin (50-F017)  (κόστος 14200 ευρώ πλέον ΦΠΑ)

Συνολικό κόστος ανταλλακτικών 	2370 ευρώ + ΦΠΑ

Εργασία:

Κρυοστάτης:

HM525 NX UV CRYOSTAT

με S/N 58545 του οίκου THERMO SCIENTIFIC.

Αναλυτικότερα για την συντήρησή του χρειάζεται:

- καθαρισμός όλων των επιφανειών,

- λίπανση των κινητών μερών και των μερών μετάδοσης της κίνησης της κεφαλής κοπής,

- έλεγχος σωστής λειτουργίας της ψυκτικής μονάδας

- δοκιμή ορθής λειτουργίας.

Ντουλάπα – Πάγκος - Θάλαμος – Τράπεζα παρασκευασμάτων

Τα φίλτρα και οι απαραίτητες ρυθμίσεις και μετρήσεις θα γίνουν από τον προμηθευτή των φίλτρων χωρίς επιπλέον κόστος. Επίσης:

- έλεγχος λειτουργίας, καθαρισμός

- Tα φίλτρα να είναι του κατασκευαστικού οίκου

- Η αντικατάσταση και τοποθέτηση, καθώς και κάθε εργασία, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστικού οίκου.

Συνολικό κόστος εργασίας 		1130 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του εκάστοτε μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πλήρως συμβατά και να καλύπτουν τις προδιαγραφές του κατασκευαστικού οίκου

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μετά το τέλος των εργασιών θα παραδίδεται το τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ, υπογεγραμμένο και από την προϊσταμένη του τμήματος

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr