Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ετήσια Συντήρηση/έλεγχο με ανταλλακτικά στο Νεογνολογικό Τμήμα:

Φωτοθεραπείες του κατασκευαστικού Οίκου Novos Medical System,

λήγει η εγγύηση 26-02-2026.

Neoled Maxi Plus Τεμ 3

- S/n:BXP-20728-001

- S/n:BXP-20728-002

- S/n:BXP-19297-001

Περιλαμβάνει:

Συντήρηση μία φορά μέσα στο έτος,

όλα τα ανταλλακτικά σε περίπτωση βλάβης

Κόστος τεμαχίου βάση της δωρεάς ανά τεμάχιο 500 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Συνολικό κόστος για τρία Τεμάχια 3*500=1500 ευρώ πλέον Φ.Π.Α

Συντήρηση όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστικό οίκο του μηχανήματος, και ότι άλλος έλεγχος προβλέπεται σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι του κατασκευαστικού Οίκου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του.

Οι εργασίες, να γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Με το τέλος των εργασιών θα δοθεί τεχνικό δελτίο στο τμήμα ΒιΤ

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

Αβράμης Πέτρος

Για την Υποδιεύθυνση Τεχνικού

Νικολακόπουλος Νίκος

Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr

Diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr