ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΩΝ ΝΕΥΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

- Να διαθέτουν ειδικές ανακλαστικές γωνιώσεις στην επιφάνειά τους και σε μήκος 20mm από την άκρη τους, για καθοδήγηση μέσω υπερήχου, αλλά και μέσω νευροδιεγέρτη

- Να είναι νέας γενιάς με εγγυημένη ορατότητα στον υπέρηχο κι αυτό να αποδεικνύεται από prospectus του κατασκευαστικού οίκου

- Να έχουν ειδική επίστρωση, εξωτερικά και εσωτερικά, για άριστη μόνωση και απρόσκοπτη ροή.

- Με χρωματικά κωδικοποιημένη πλήμνη βελόνας για εύκολo προσδιορισμό του μεγέθους της βελόνας.

- Να διαθέτουν ηχογενές, ευθύ  οξύαιχμο  άκρο, δύο γωνιών κλίσης, για καλύτερη ορατότητα του άκρου στον υπέρηχο.

- Με επιπλέον μη αποσπώμενο αυλό για χορήγηση αναισθητικού.

- Με αποσπώμενο καλώδιο για σύνδεση με νευροδιεγέρτη για μεγαλύτερη ευελιξία στον χρήστη.

- Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη:

22G και μήκη 40mm, 50m & 80mm

21G και μήκος 100mm

21G και μήκος 120mm

- Να προσφέρεται απαραίτητα ο συνοδός εξοπλισμός (νευροδιεγέρτης)

- Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος και prospectus για ταυτοποίηση των ανωτέρω

- Προσκόμιση  δειγμάτων επί ποινή απόρριψης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΟΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ