ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 1 ) ΣΥΣΚΕΥΗ  ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ  ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΡΡΑΦΗ,ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΕΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.

· ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΟΙΛΟ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 

· ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΚΕΦΑΛΗΣ6,3mm,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΑΞΟΝΑ 3,0mm,ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΦΟΡΕΑ 1,2mmΚΑΙ ΒΑΡΟΣ 38,2g
· ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ  ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE
 2 ) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΑ  ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ MONODEK , ME ΜΟΝΟΚΛΩΝΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΕΛΟΝΑ TAPERCUT  ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΒΕΛΟΝΑ 1/2 ΚΥΚΛΟΥ Τ 26mm
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ  ΜΗΚΟΥΣ 48"/122cm. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜΑΧΙΩΝ
