Καθετήρες τύπου Folley - Διπλού αυλού - Μέγεθος 16 Fr - Υδροθάλαμος χωρητικότητας 5-15 ml - Από latex με επίστρωση σιλικόνης - Με πλαστική βαλβίδα - Με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας - Αποστειρωμένοι και συσκευασμένοι σε διπλή συσκευασία - Μήκους 40 cm περίπου

Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος Α/Α ΕΚΑΠΥ:1

Καθετήρες τύπου Folley - Διπλού αυλού - Μέγεθος 18 Fr - Υδροθάλαμος χωρητικότητας 5-15 ml - Από latex με επίστρωση σιλικόνης - Με πλαστική βαλβίδα - Με μηχανισμό ασφαλείας για Luer και Luer-lock άκρο σύριγγας - Αποστειρωμένοι και συσκευασμένοι σε διπλή συσκευασία - Μήκους 40 cm περίπου - Να φέρουν χρωματικό κωδικό ανάλογα με το μέγεθος Α/Α ΕΚΑΠΥ:1

