.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ PORT-CATH
· Να είναι κατασκευασμένες από αδρανές ατσάλι με γωνίωση 90Ο
· Να φέρουν πτερύγια με χρωματική ένδειξη για κάθε μέγεθος

· Να διαθέτουν προέκταση μήκους 20cm με luer lock σύνδεση-καπάκι και διακόπτη ροής

· Να διαθέτουν συνδετικό τύπου «Υ» με βαλβίδα ασφαλείας αντιμικροβιακή για εγχύσεις

· Να διατίθεται σε δύο μήκη 20 και 25cm και σε μεγέθη 19G, 20G,25G
· Η βελόνα να είναι τύπου Uber (δηλαδή, ελαφρά κλίση στο άκρο)

 ΠΡΟΣΚΟΜΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
