ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

1η  ΔΥΠΕ  ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ. Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

ΑΠ. ΟΡΓΑΝ. ΜΟΝΑΔΑ  «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                            
ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ –                                                    Αθήνα  10/02/2026          
ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  ΤΜΗΜΑ     
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ
         ’
                                                       ΑΙΤΗΣΗ

Παρακαλώ να εγκρίνετε την προμήθεια από 1 σετ αντιδραστηρίου ανοσοχρωματογραφίας για την  ταχεία ποιοτική ανίχνευση των αντιγόνων Streptococcus pneumoniae και Legionella pneumonophila σε δείγματα ούρων ανθρώπινης προέλευσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Legionella pneumophilla στα ούρα

Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία σε μορφή κάρτας για την ανίχνευση Legionella pneumophila ορότυπου 1 στα ούρα. Να χρησιμοποιούνται mouse πολυκλωνικά αντισώματα έναντι Legionella pneumophila στην μπάντα αντίδρασης, και rabbit πολυκλωνικά αντισώματα έναντι ειδικής πρωτεΐνης στην μπάντα ελέγχου. Το αποτέλεσμα να δίνεται εντός 15 λεπτών, με διαφορετικές χρωματικά κωδικοποιημένες μπάντες (αντίδρασης και εσωτερικού ελέγχου) για ευκολία στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Το όριο ανιχνευσιμότητας (LoD) να είναι 12,5ng/ml Legionella pneumophila. Να έχει κλινική ευαισθησία και ειδικότητα τουλάχιστον 100% και 99% αντιστοίχως. Να μην αναφέρονται διασταυρούμενες αντιδράσεις με streptococcus pneumoniae. Να περιλαμβάνονται τα σωληνάρια επεξεργασίας των δειγμάτων και θετικός και αρνητικός μάρτυρας σε μορφή στυλεού. Συσκευασία των 20 τεστ. Να διαθέτει CE Mark/IVD.

Ενδεικτική τιμή για 1κιτ: 160€/20test ή 8€/τεστ

Str. pneunoniae στα ούρα

Ταχεία ανοσοχρωματογραφική δοκιμασία σε μορφή κάρτας για την ανίχνευση S.pneumoniae στα ούρα. Να χρησιμοποιούνται mouse πολυκλωνικά αντισώματα έναντι S.pneumoniae στην μπάντα αντίδρασης, και rabbit πολυκλωνικά αντισώματα έναντι ειδικής πρωτεΐνης στην μπάντα ελέγχου. Το αποτέλεσμα να δίνεται εντός 15 λεπτών, με διαφορετικές χρωματικά κωδικοποιημένες μπάντες (αντίδρασης και εσωτερικού ελέγχου) για ευκολία στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Το όριο ανιχνευσιμότητας (LoD) να είναι 0.25ng/ml CWPS. Να έχει κλινική ευαισθησία και ειδικότητα τουλάχιστον 89% και 98% αντιστοίχως. Να μην αναφέρονται διασταυρούμενες αντιδράσεις με Legionella pneymophila. Να περιλαμβάνονται τα σωληνάρια επεξεργασίας των δειγμάτων και θετικός και αρνητικός μάρτυρας σε μορφή στυλεού. Συσκευασία των 20 τεστ. Να διαθέτει CE Mark/IVD.

Ενδεικτική τιμή για 1κιτ 160,00€/20test ή 8€/τεστ
                   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
                          ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΕΡΡΑ
         ’
