ΚΩΝΟΣ HASSON  ΓΙΑ ΤΡΟΚΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

· Μεταλλικός αποσπώμενος κώνος για trocar τύπου Hasson με αμφίπλευρες υποδοχές ραμμάτων πολλαπλών χρήσεων. 
· Να είναι συμβατός με τα τροκάρ πολλαπλών χρήσεων διαστάσεων 11mm που διαθέτει το νοσοκομείο μας 

·  Να είναι πολλαπλών χρήσεων.

· Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134 0C.

· Να έχει σήμανση CE mark.

· Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά).

· Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485, ISO 14001 (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά).

· Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς απόδειξη των παραπάνω με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

· Να προσκομισθεί δείγμα.
· Χρόνος παράδοσης εντός 30 ημερών επι ποινή απόρριψης.
                                                                  Ο Διευθυντής Χειρουργικού 

                                                      Τομέα

                                                      Κολιόπουλος Γεώργιος

