[image: image1.emf]                           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                      
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν.<<ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ>>

Γ.Ν.<<ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ>>

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                                

ΤΜΗΜΑ :Κ.ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ (Xειρουργείο 6ο)                          

Πληροφορίες:κ.Κοντογόνη                                            

Δ/νση:Πλ.Έλενας Βενιζέλου 2

Αμπελόκηποι

ΤΚ 11521

ΤΗΛ:2106402240

Νοσοκομείο Φιλικό Προς

Τα Βρέφη Hospital   

Baby Friendly                                                          

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΚΑΥΤΗΡΙΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ L-HOOK ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 5 Χ 330 ΜΜ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
· Το λαπαροσκοπικό μονοπολικό ηλεκτρόδιο τύπου L-Hook να είναι διαμέτρου 5mm και μήκους  33cm.
· Να διαθέτει ευθεία χειρολαβή με την μονοπολική υποδοχή στο πίσω άκρο της χειρολαβής για μεγαλύτερη εργονομία.

· Να είναι πολλαπλών χρήσεων.

· Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού στους 134 0C.

· Να έχει σήμανση CE mark.

· Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά).

· Η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 13485, ISO 14001 (να κατατεθούν τα πιστοποιητικά).

· Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης προς απόδειξη των παραπάνω με παραπομπές στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια του οίκου κατασκευής.

· Να προσκομισθεί δείγμα.
· Χρόνος παράδοσης εντός 30 ημερών επι ποινή απόρριψης.
Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

                                     Κολιόπουλος Γεώργιος
