Σύστημα ανάρτησης στατώ ορού για νοσοκομειακό φορείο

- Υποδοχέας στατώ ορού από καλουπωτο πλαστικό κατάλληλο για νοσοκομειακό φορείο.

- Να είναι στιβαρής κατασκευής χωρίς μεταλλικά εξαρτήματα με υποδοχή σφικτήρα ρύθμισης για προσαρμογή του στατω στο επιθυμητό ύψος.

Πιθανό κόστος τεμαχίου 20 ευρώ πλέον Φ.Π.Α