ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Χειρουργικός χειριστής μήτρας μίας χρήσης σχεδιασμένος για λαπαροσκοπική γυναικολογική χειρουργική - υστερεκτομή. 

Να  αποτελείται από μεταλλικό σωλήνα με αιχμηρή άκρη τύπου βίδας στο ένα άκρο και μια λαβή για χειρισμό στην άλλη. 

Να είναι έτοιμος για χρήση χάρη στον προ-συναρμολογημένο χειριστή, ο οποίος να αποτελείται από:

• Ανεξάρτητο αποσπώμενο μπαλόνι στεγανότητας, που να διατηρεί το            πνευμοπεριτόναιο κατά την κολποτομή και τη συρραφή, διαμέτρου 2 με 5,5mm και μήκους 330 mm.

•   Διαστολέα τραχήλου με κωνικό και σπειροειδούς σχεδίασης άκρο από 6 έως 16mm και μήκους 80mm.

•    Ένα (1) χειριστή μήτρας με μεταλλικό σωλήνα διαμέτρου 4mm και μήκους 380mm , εξοπλισμένο με βαλβίδα κοπής-οδηγού , ένα μπαλόνι στεγανοποίησης , μία λαβή μπαλονιού.

Να είναι ελαφρύς βάρους 180g και εύκολος στον χειρισμό,.

Να είναι  latex-free και ελεύθερο φθαλικών εστέρων και ζωικών & βιολογικών παραγόντων, κατηγορίας Class IIa.

Να προσκομισθεί δείγμα.
   Τεμαχιστής ιστών διαμέτρου 15mm, μιας χρήσεως, με υψηλή απόδοση κοπής ,για την εξαγωγή μεγάλων και ασβεστοποιημένων παρασκευασμάτων σε λαπαροσκοπικές επεμβάσεις  .

    Να διαθέτει τροκάρ εισαγωγής   

    Να είναι εύκολο στη χρήση με ασφάλεια προστασίας της λάμας.

   Όταν απαιτείται, να χορηγείται συνοδός εξοπλισμός.

   Να προσκομισθεί δείγμα.

