Από αρχείο ΕΚΑΠΥ Λαπαροσκοπικά εργαλεία μιας χρήσης με ΑΔΑ:99ΚΑ46ΜΨΙΦ-ΝΧ3
Α/Α ΕΚΑΠΥ :23ια Αποστειρωμένο τροκάρ μιας χρήσης, με αιχμηρό άκρο στειλεού και λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει ενσωματωμένη ασπίδα προστασίας ολόκληρης της λόγχης. Με ραβδωτή κάνουλα για καλύτερη συγκράτηση στο κοιλιακό τοίχωμα και βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων. Διαμέτρου 5mm, μήκους 100mm, σετ με ένα στειλεό και δύο κάνουλες 
Να προσκομισθεί δείγμα
Α/Α ΕΚΑΠΥ :23ιβ Αποστειρωμένο τροκάρ μιας χρήσης, με αιχμηρό άκρο στειλεού και λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει ενσωματωμένη ασπίδα προστασίας ολόκληρης της λόγχης. Με ραβδωτή κάνουλα για καλύτερη συγκράτηση στο κοιλιακό τοίχωμα και βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων. Διαμέτρου 5/11mm, μήκους 100mm, σετ με ένα στειλεό και δύο κάνουλες
Να προσκομισθεί δείγμα
Α/Α ΕΚΑΠΥ :23α Αποστειρωμένο τροκάρ μιας χρήσης, με αιχμηρό άκρο στειλεού και λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει ενσωματωμένη ασπίδα προστασίας ολόκληρης της λόγχης. Με ραβδωτή κάνουλα για καλύτερη συγκράτηση στο κοιλιακό τοίχωμα και βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων. Διαμέτρου 5mm, μήκους 100mm
Να προσκομισθεί δείγμα
Α/Α ΕΚΑΠΥ :23β Αποστειρωμένο τροκάρ μιας χρήσης, με αιχμηρό άκρο στειλεού και λόγχη σχήματος νυστεριού. Να διαθέτει ενσωματωμένη ασπίδα προστασίας ολόκληρης της λόγχης. Με ραβδωτή κάνουλα για καλύτερη συγκράτηση στο κοιλιακό τοίχωμα και βαλβίδα CO2 τουλάχιστον δύο δρόμων. Διαμέτρου 5/11, μήκους 100mm
Να προσκομισθεί δείγμα
