ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΤΥΛΕΟ ΜΕ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ
· Ο υπό προμήθεια στυλεός ,να διαθέτει ειδικό εργονομικό σχήμα για ελαχιστοποίηση της κόπωσης  του  χειρουργού.

· Ο υπό προμήθεια στυλεός να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον χειρουργό σε τρεις (3) θέσεις συγκράτησης.

· Το καλώδιο για την σύνδεση του με την διαθερμία να είναι πλήρως ενσωματωμένο μέσα στον σωλήνα αναρρόφησης καπνού.

· Να διαθέτει μεγάλα κομβία ενεργοποίησης για ευκολία χρήσης.

· Να διαθέτει λαβή ασφαλείας  για άνεση και έλεγχο.

· Να διαθέτει διάφανο στόμιο αναρρόφησης καπνού, που να περικλείει ηλεκτρόδιο για μέγιστη αναρρόφηση του καπνού χωρίς να περιορίζει την ορατότητα στο χειρουργικό πεδίο.

· Να είναι ικανό να αναρροφά τον καπνό στο σημείο που δημιουργείται.

· Τα κομβία να διαθέτουν χρωματικό κώδικα και απτή ένδειξη ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της λειτουργίας της διαθερμίας.

· Να διαθέτει ενσωματωμένο κοννέκτορα, που να περιστρέφεται ελεύθερα  κατά 360 μοίρες, για να μειώνει ακόμα περισσότερο την ροπή στον στυλεό.

· Δυνατότητα επεκτάσεων για ηλεκτρόδια 10 και 15 εκατοστών.

· Να προσφέρεται πλήρες, χωρίς να απαιτείται συναρμολόγηση.

· Να διαθέτει απαραίτητα ηλεκτρόδιο με επικάλυψη αντικολλητικού υλικού PTFE για την

            μείωση της δημιουργίας εσχάρας, αλλά και θήκη.

· Συνοδός εξοπλισμός (surgical smoke evacuation system) με αυτόματη ενεργοποίηση

· Να είναι συμβατό με διάφορους τύπους συσκευών αναρρόφησης καπνού.

· Να διαθέτει τουλάχιστον 3 μέτρα καλώδιο και σωλήνα.

· Να διατίθεται σε διπλή συσκευασία αποστείρωσης.

· Να φέρει CE MARK.
· Να συνοδεύεται απ΄ τον αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.

