 Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 2,5mm.

Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό.
Να  προσκομισθεί  δείγμα .
Ενεργό διπολικό ηλεκτρόδιο μίας χρήσης 24Fr με άκρο τύπου loop 4 mm.

Συμβατό  με υστεροσκόπιο  ρεζετοσκόπιο Olympous ,για την επεμβατική υστεροσκόπηση το οποίο λειτουργεί με μέσο διάτασης τον φυσιολογικό ορό.

Να  προσκομισθεί  δείγμα
