Aυτοκόλλητες ετικέτες για σήμανση αποστειρωμένων υλικών με δείκτη
· Οι ετικέτες να είναι αυτοκόλλητες, ειδικής κατασκευής για να μην αλλοιώνονται σε συνθήκες αποστείρωσης (υψηλή θερμοκρασία, υγρασία κτλ.).

· Να  έχουν σειρές εκτύπωσης για την τοποθέτηση των εξής στοιχείων: όνομα υπευθύνου,  αριθμός   κλιβάνου,   αριθμός   κλιβανισμού, ημερομηνία αποστείρωσης, ημερομηνία λήξης.

· Να είναι διπλής επικόλλησης ώστε να επιτυγχάνεται η ιχνηλασιμότητα του αποστειρωμένου φορτίου μετά τη χρήση των υλικών.

· Η κόλλα των ετικετών να είναι υψηλής ποιότητας κατάλληλη για επικόλληση σε χαρτί, μέταλλο, ύφασμα και πλαστικό.

· Οι ετικέτες να διαθέτουν χρωματικό χημικό δείκτη που μεταβάλλει το χρώμα του όταν έχει περάσει από διαδικασία αποστείρωσης με ατμό. 

· Να είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία (ΕΝ ΙSO 11140-1).

· Η εκτύπωση και επικόλληση των ετικετών σήμανσης της να γίνεται με τη χρήση κατάλληλης συσκευής εκτύπωσης, η οποία να προσφέρεται από την εταιρεία που θα μειοδοτήσει στο εν λόγω είδος.

· Το μελάνι της συσκευής να είναι υψηλής αντοχής ώστε να μην αλλοιώνονται τα αναγραφόμενα στοιχεία εξαιτίας υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας. Να περιλαμβάνεται στην προσφορά του συστήματος. 
· Να κατατίθεται το ΙSO 13485 της κατασκευάστριας εταιρίας

· Να προσκομιστεί δείγμα επί ποινή απόρριψης 












