ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 22cm x 22cm

1. Να είναι από γάζα υδρόφιλη, άοσμη, λευκή,απαλή, από 100% βαμβάκι, με ύφανση 17-18 κλωστών /cm²,χωρίς ξέφτια και με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης

2. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατσκευαστικών οίκων

3. Να μην είναι αποστειρωμένες

4. Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ 7,5cm x 7,5cm

1. Να είναι από υδρόφιλη γάζα άοσμη λευκή ,απαλή από 100%,βαμβάκι   χωρίς ξέφτια, με διπλωμένα άκρα

2. Η ύφανση να είναι 17-18 κλωστές/cm²

3. Να είναι 12 στρώσεων με μεγάλη απορρόφηση

4. Να φέρουν σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων

5. Να μην είναι αποστειρωμένες

Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης
ΓΑΖΑ  ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΙ 10x20cm

1. Γεμιστή με φαρμακευτικό βαμβάκι,από γάζα υδρόφιλη, απορροφητική, απαλή, άοσμη
2. Να φέρει σήμανση CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων

3. Να μην είναι αποστειρωμένη

4. Δείγμα της προσφερόμενης  παρτίδας επί ποινή απόρριψης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΕΣ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΕΣ   45Χ45 CM 

· Να είναι από γάζα  100% βαμβάκι , άοσμες , απαλές  με μεγάλη ταχύτητα απορρόφησης , χωρίς ξέφτια , ακτινοσκιερές,  με διπλωμένα άκρα.

· Η ύφανση να έιναι 17-18 κλωστές /cm2  .

· H διασταση 45χ45 εκ να είναι 8 στρώσεων 
· Να μην υπάρχουν υπολείμματα κλωστών ή ινών ανάμεσα στις στρώσεις.

· Το ακτινοσκιερό νήμα να είναι σταθερό και να μην αποσπάται.

· Να μην είναι διπλωμένες.

· Να είναι γαζωμένες περιμετρικά και διαγώνια.

· Το θηλάκι να είναι πολύ καλά στερεωμένο και να μην αποσπάται.

· Να φέρουν σήμανση  CE και πιστοποιητικά των κατασκευαστικών οίκων.

· Να μην είναι αποστειρωμένες.

· Να κατατεθεί δείγμα της προσφερόμενης παρτίδας , επί ποινή απόρριψης.

