ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

· Συσκευή πλύσης έκπλυσης υστεροσκοπήσεων .
· Η συσκευή να έχει σετ σωλήνων με δυο πλαστικές βελόνες διάτρησης 
· Η συσκευασία να είναι αποστειρωμένη. 
· Να προσφερθεί με τον αντίστοιχο συνοδό εξοπλισμό (αντλία υστεροσκοπήσεων), η οποία θα διαθέτει υποχρεωτικά Σήμανση CE.
· Η αντλία και οι συσκευές πλύσης – έκπλυσης οφείλουν να συμμορφώνονται με το σύνολο των απαιτούμενων ευρωπαϊκών κανονισμών
· Να προσκομιστεί δείγμα προς αξιολόγηση των προσφερόμενων ειδών, ώστε να αξιολογηθεί από το αρμόδιο τμήμα του Νοσοκομείου, ήτοι από τα χειρουργεία.
· Η  κάθε προσφέρουσα εταιρεία να διαθέτει εκπαιδευμένο /πιστοποιημένο  προσωπικό  
από την κατασκευάστρια εταιρεία (πιστοποίηση έως 2 προηγούμενα έτη) για την τεχνική      υποστήριξη  στο χειρουργείο και εξουσιοδοτημένο service με 24ωρη κάλυψη για πιθανό συνοδό εξοπλισμό. Ο μειοδότης οφείλει  να παραχωρήσει τον απαραίτητο συνοδό εξοπλισμό. 
Να προσκομισθεί δείγμα
