·    Να διαθέτει φωσφορίζον κεκαμμένο ατραυματικό άκρο που δύναται να κινηθεί αναλόγως των αναγκών της ενδοτραχειακής διασωλήνωσης, ώστε να μειώνεται η πιθανότητα τραυματισμού των μαλακών ιστών της τραχείας και των φωνητικών χορδών.

·    Η κίνηση του οδηγού να διασφαλίζεται από γλωττίδες ολίσθησης ικανές να κινούν το εμπρόσθιο άκρο για να διέρχεται ο οδηγός ταχύτατα, ανέπαφα και με ασφάλεια από τις φωνητικές χορδές.

·    Να παρέχεται με προσχεδιασμένη καμπυλότητα έτοιμος προς χρήση.

·   Να διατίθεται σε διάσταση 650mm.

·    Nα διαθέτει διαβάθμιση ανά 5cm.

·    Να είναι κατάλληλος για περιπτώσεις δύσκολης διασωλήνωσης καθώς και αλλαγή ενδοτραχειακού σωλήνα.

·    Να είναι latex free.
·    Να είναι αποστειρωμένος μιας χρήσης.

 Nα προσκομιστεί δείγμα .

