
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ΗΣ ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
TMHMA: ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 6ο
Πληροφορίες: Κα Κοντογόνη

Δ/νση: Πλ. Έλενας Βενιζέλου 2                                        

Αμπελόκηποι ΤΚ 11521

ΤΗΛ  2106402218
EMAIL surgical-room@hospital-elena.gr
       

    Νοσοκομείο Φιλικό Προς                                           

             Τα Βρέφη                                                                                                       

    Baby Friendly Hospital    
Τεχνικές Προδιαγραφές

 Σωλήνα πλύσης πολλαπλών χρήσεων
·   Ο σωλήνας να είναι πολλαπλών χρήσεων για πλύση. 
·   Να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτική σιλικόνη συνολικού μήκους 4,5m.
·   Να διαθέτει τμήμα μήκους 1,67 Ø6x1,5 mm προς την φιάλη, όπου διακλαδώνεται σε δύο απολήξεις με μεταλλικές ακίδες για είσοδο στις σακούλες/φιάλες υγρών. 
·   Να διαθέτει τμήμα μήκους 2,5m Ø6x2mm προς το εργαλείο/ασθενή με μεταλλικό σύνδεσμο Luer lock. 
·   Να φέρει θάλαμο μέτρησης πίεσης
·   Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 και να διαθέτει Υπ.Αποφ. ΔΥ8δ
·        Να δύναται να αποστειρωθεί στους 134oC για τουλάχιστον είκοσι κύκλους.

· Να είναι πολλαπλών χρήσεων.
· Να αποστειρώνεται σε κλίβανο ατμού.   
·        Να προσκομισθεί δείγμα, επι ποινή απόρριψης.
                                               Ο Διευθυντής Χειρουργικού Τομέα

                                                                 Κολιόπουλος Γεώργιος


