Επί ποινή απόρριψης, αποστολή δείγματος μαζί με την προσφορά σας.

Επί ποινή απόρριψης, παράδοση το αργότερο εντός 5 ημερών από την λήψη της παραγγελίας

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 ΡΑΜΜΑ 0 ΒΡΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Συνθετικό ράμμα βραδείας απορρόφησης 0 με βελόνα ½ του κύκλου 26mm και μήκος ράμματος 20cm.Φέρει ακίδες σταθεροποίησης κατά μήκος του νήματος και ειδική οπή στο άκρο του νήματος.

Βελόνα ανοξείδωτου χάλυβα σειράς 300 πολλαπλών περασμάτων και βελτιστοποιημένης αντοχής στην κάμψη- στρέβλωση.
Aντοχή στην τάση 50% στις πρώτες 28-42 ημέρες.

Μαζική απορόφηση σε 180-210 ημέρες. 

