Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η    Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά στην προμήθεια ατμοπαγίδας εναλλάκτη ατμού νερού στο κτ. Β’.

Η ατμοπαγίδα του παρακάτω καταναλωτή ατμού χρήζει αντικατάστασης.

1. Εναλλάκτης ατμού (θέρμανση κτ. Β’) τεμ 1

Στοιχεία ατμοπαγίδας
Ατμοπαγίδα πλωτήρος πολύ Υψηλής Παροχής, με ενσωματωμένη ανοξείδωτη βαλβίδα αντεπιστροφής, και ενσωματωμένο φίλτρο φλαντζωτή DN40 6.500 kgr παροχής υπό διαφορική πίεση έως 2 bar. Τεμ 1
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει οπωσδήποτε και επί ποινή αποκλεισμού στον φάκελο της προσφοράς να υποβάλλουν:
· Βεβαίωση μέλους ΤΕΕ σε ισχύ, έκδοσης εντός εξαμήνου.

· Πτυχίο ΜΕΕΠ οποιασδήποτε τάξης κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών

· Βεβαίωση της Δ.Τ.Υ. ότι έχουν λάβει γνώση  των  ειδικών και τοπικών συνθηκών των χώρων εκτέλεσης του έργου, της κατάστασης των.   Η επίσκεψη των συμμετεχόντων θα γίνεται σε συνεννόηση (μετά από τηλ. επικοινωνία) με υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου η οποία θα χορηγεί και βεβαίωση στην οποία θα φαίνεται ότι ο υποψήφιος έλαβε γνώση των συνθηκών υλοποίησης του έργου.  Η ενημέρωση θα γίνει άπαξ για όλους τους συμμετέχοντες δύο – τρεις ημέρες πριν την κατάθεση των προσφορών σε ημέρα και ώρα που θα ορισθεί μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.

· Πιστοποιητικό EN ISO14001:2015 που αφορά σε Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

· Πιστοποιητικό ISO ΟΗSAS 45001:2018 που αφορά στην Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

· Πιστοποιητικό ISO σειράς 9001:2015 που αφορά στην Κατασκευή,  Ηλεκτρομηχανολογικών και οικοδομικών έργων.

· Πιστοποιητικό ISO 37001:2016

· Να προσκομίσουν τουλάχιστον τρείς βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου που αφορά σε  έργα ατμού σε νοσηλευτικά ιδρύματα.

· Στην προσφορά θα υπάρχει επίσης αναλυτική περιγραφή των υλικών, εργασιών, και μεθοδολογίας υλοποίησης προς αξιολόγηση.  

· Πιστοποιητικό / Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού επιμελητηρίου σε ισχύ.

Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα διαφοροποιήσεων (μικρών) των παραπάνω εργασιών κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.

Σε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και δοκιμές, καθώς και οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία, μικρουλικά και εξαρτήματα στήριξης, διακλάδωσης κλπ. που δεν περιγράφονται λεπτομερώς αλλά απαιτούνται για την άρτια εκτέλεση των εν λόγω εργασιών σύμφωνα με τις εντολές της επιβλέπουσας υπηρεσίας.

Ο εργολάβος εγκαταστάτης υποχρεούται να επισκεφθεί και να λάβει γνώση και να εκτιμήσει τις ιδιαιτερότητες των χώρων (συναρτήσει του εξοπλισμού του) και τις τυχόν αναγκαίες παρεμβάσεις στα δίκτυα και στην τόσο για τις εργασίες αποξήλωσης όσο για τις εργασίες εγκατάστασης των νέων δικτύων και υλικών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη αποκατάστασης προσκληθέντων φθορών κατά την εγκατάσταση.

Τονίζεται ότι όλο το τμήμα των εργασιών θα εκτελεστεί όσο τα δίκτυα θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και σε απόλυτη συνεννόηση με το τεχνικό τμήμα όσον αφορά στις ώρες εργασίας λόγω των ειδικών συνθηκών χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο εργολάβος εγκαταστάτης θα δικαιούται ιδιαίτερης αποζημίωσης για τις εργασίες που θα εκτελεστούν απογευματινές ώρες ή και αργίες.
Αν. Προϊστάμενος Τεχνικού Τ.Υ                   Αν. Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας

