Προδιαγραφές -Υπόστρωμα ασθενών για τη χειρουργική τράπεζα
· Να είναι μίας χρήσεως, μη αποστειρωμένο
· Να είναι μαλακό και εύκαμπτο, με εξαιρετικές ικανότητες πτύχωσης

· Να είναι πολύ ανθεκτικό
· Να είναι τριών στρωμάτων, βάρους 130gr/m²

· Να έχει διαστάσεις 100x220cm
· Να διαθέτει δύο πολύ απορροφητικές στρώσεις non-woven στην πάνω πλευρά

· Να έχει ικανότητα απορρόφησης υγρών περίπου 1lt/m²

· Να διαθέτει πλήρως αδιάβροχη μεμβράνη πολυαιθυλενίου στην κάτω πλευρά

· Να είναι αντιολισθητικό

· Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία EU 2017/ 745 MDR για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

· Να είναι ταξινομημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι
· Να διατίθενται σε σφραγισμένη σακούλα πολυαιθυλενίου εντός χαρτοκιβωτίου για ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά
· Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος

· Να κατατεθεί δείγμα προς αξιολόγηση
